全厂淤泥清理技术要求
一、背景介绍
昆明醋酸纤维有限公司（以下简称昆纤公司）位于昆明市穿金路725号，需要清运4个锅炉冲灰循环水池、2个化水中和池的灰浆、动力站生化池、调节池、污泥池、2个沉煤池煤灰浆、界内醋片清洗水池、全厂化粪池及餐厅油污，总重量约1400吨，清运投标方报价为清淤1吨的单价，以昆纤公司过磅重量为准按实结算。
二、服务要求

1.服务时间为2026年1月～12月，具体淤泥清运时间根据生产情况决定，昆纤公司会提前3～5天通知清运方，收到通知后，应按规定的时间，准时进场清运。
2.清运前必须先通知相关部门人员，昆纤公司人员到现场确认后，才能进行清运工作。
3.清运灰浆需采用真空吸粪车，水池内包括墙壁及滤网上的灰浆必须清理干净，清理完毕后必须按原样恢复水池上的盖板，并清扫清理过程中泼洒在水池周边及道路上的灰浆，保持地面整洁干净。
三、安全要求

1.清运车辆进入厂区后必须按指定道路及限速要求行驶，不得超速，车辆行驶过程中应注意避让行人及道路周边的路肩和沟盖板，发生人身伤害及设施损坏由清运方负责处理并赔偿。
2.进厂清运人员必须遵守公司的相关安全制度，戴安全帽、手套、防护眼镜、穿劳保鞋，进入水池清扫的人员必须穿水裤，劳保用品穿戴不满足要求的禁止进场清运。清运人员禁止操作现场开关及设备，不得进入与施工无关的其它区域。
3.若因清理需要，清运人员需下到池中进行清理，必须办理进入有限空间作业许可证，审批完毕才能进行作业，进入限制空间作业时，现场必须有监护人员，清运结束后按要求关闭进入有限空间作业许可证方可离厂。
四、其他要求

清运所需铁铲、锄头及清扫等工具由清运方自带。
