技术要求

一、通用要求
1.供方需按本次采购文件明确的规格、型号、纯度、包装标准等技术参数完成所有采购货品备货，备货过程需遵循国家关于易制毒、易制爆危险化学品的管理规定，建立完善的备货台账，做到溯源可查。

2.所有采购货品备货质量需符合国家现行相关产品质量标准及行业规范，无变质、破损、标识缺失等问题。
3.本次采购所涉及的标准物质须随货提供标准物质证书。证书应至少包含：明确标识：标准物质名称、CAS号、批号、有效期。特性量值及不确定度：标准值（如纯度、浓度）及其测量不确定度。溯源性声明：清晰说明量值如何溯源至国家或国际标准。定值方法：说明用于测定特性量值的主要方法（如质量平衡法、定量核磁、差示扫描量热法等）。存储和使用条件：明确的储存温度、光照、湿度等要求。均匀性和稳定性说明。

4.为确保检验一致性、精确性和准确性，供方需按照下表中的技术要求和采购文件约定完成备货，确保化学品的规格型号、生产厂商与下表1一致。
表1化学品技术要求
	序号
	小耗量化学品
	规格型号
	生产厂商

	1
	钠 Na
	国家标准溶液 1000ug/ml 50ml/瓶
	钢研钠克检测技术股份有限公司

	2
	铜 Cu
	国家标准溶液 1000ug/ml 50ml/瓶
	钢研钠克检测技术股份有限公司

	3
	铁 Fe
	国家标准溶液 1000ug/ml 50ml/瓶
	钢研钠克检测技术股份有限公司

	4
	硅酸根 
	单元素标准溶液 10ug/ml 100ml/瓶
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	5
	硅酸根 
	单元素标准溶液 1000ug/ml 50ml/瓶
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	6
	磷酸根 
	单元素标准溶液 10ug/ml 100ml/瓶
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	7
	磷酸根 
	单元素标准溶液 1000ug/ml 50ml/瓶
	国家有色金属及电子材料分析测试中心

	8
	电解液 Electrolyte Solution
	KCL 3mol/L 250ml/瓶
	METTLER TOLEDO

	9
	石墨粒
	SUNDY，主要技术指标：粒度直径 ＜1mm，碳含量＞99%
	湖南散的科技发展有限公司

	10
	热熔胶
	2113；25KG/袋
	广东凯林科技股份有限公司


5.供方需具备经营本次采购化学品的合法资质，备货前需向需方提供相关资质证明文件。 
二、配送要求
1. 供方需配合需方小批量、多频次的灵活配送需求。供方报价时，针对每一个化学品提供明确、书面的交付周期（自收到需方送货通知之日起，到货物送达需方之日）。根据需方书面或正式口头通知的具体送货时间、货品数量、配送地点精准安排配送，不得无故拖延、拒绝配送，确保需方生产经营的连续性。

2.配送过程符合国家关于化学品运输的相关规定，配送过程中需做好货品防护，防止货品破损、泄漏、变质。
3.货品送达后，供方需配合需方完成验收，验收不合格的货品，供方需按需方要求及时退换货，并承担相关费用及损失。

三、其他要求
 1.供方未按本技术要求备货、配送的，需承担由此给需方造成的一切损失，需方有权单方面终止采购合同。

2.本技术要求未尽事宜，按照国家现行相关法规标准及采购合同约定执行。
