昆明醋酸纤维有限公司产能结构优化技术改造项目

初步设计审查招标技术文件

第一章 项目概况

1.1 基本信息

1.1.1 项目名称：昆明醋酸纤维有限公司产能结构优化技术改造项目 - 初步设计审查

1.1.2 项目地点：云南省昆明市盘龙区穿金路 725 号昆明醋酸纤维有限公司现厂区内

1.1.3 立项及规模：项目已完成可行性研究报告批复，总建筑面积6553 平方米，项目投资严格控制在可研批复估算范围内，超估算幅度不得超过 10%，超出需明确原因并提出优化方案。

1.1.4 建设内容：在现有厂区内实施技术改造，维持丝束产能不变；拟建丝束生产车间内配置1 条特规丝束生产线，生产能力 4500 吨 / 年柔性化纺丝生产线及配套公用工程、智能化数字化系统；同步建设道路、物流广场、室外管线、景观绿化等室外工程，完善生产配套设施。

1.1.5 建设性质：技术改造工业项目

1.2 招标服务内容及服务周期

1.2.1 服务内容

本项目服务范围为根据项目申请报告及批复，项目环评、安全、职业卫生、节能评估等专项意见，依据国家、行业及有关部门颁布的技术标准、规范要求对项目建筑工程初步设计方案和概算、工艺设备初步设计方案和概算进行审查，并出具审查报告，直至项目初步设计文件通过评审。具体包括：初步设计文件合规性审查、设计深度审查、技术方案审查、工程概算审查、专家评审组织、成果编制与报审配合、整改复核、成果归档等。

1.2.2 服务周期

- 招标人提供完整资料后，5-7 个工作日内完成资料完整性初审并组织专家评审会；

- 评审会后5 个工作日内出具正式《初步设计审查意见书》，督促设计单位整改；

- 设计单位提交修改材料后，5 个工作日内完成修改内容复核；

- 复核通过后，3-5 个工作日内出具全套审查成果并签字；

第二章 审查范围及工作内容

本项目审查范围为项目全套初步设计文件，包含初步设计说明书、图纸、概算书、计算书、专项设计专篇，以及可研批复、规划、用地、环评、消防、抗震、节能、人防等前期审批文件，覆盖全专业、全流程审查与专家评审服务，具体内容如下：

2.1 初步设计文件合规性审查

核查设计文件与项目可行性研究报告批复、规划条件、用地批复、环评、消防、抗震、节能、人防等专项批复文件一致性，建设规模、建设标准、功能定位、投资额度不得擅自变更；

2.2 初步设计深度审查

按照《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》及化工行业专项编制深度要求，核查初步设计说明书、图纸、概算书、各类计算书、专项设计说明的完整性与达标性；

2.3 技术方案全专业审查

2.3.1 总图专业

审查总平面布局合理性、功能分区清晰性、物流路线顺畅性、防火间距、消防通道、防爆区域划分、室外工程（道路、管线、绿化）布局合规性，符合化工项目总图设计规范。

2.3.2 建筑专业

审查生产车间建筑布局、防火分区、安全疏散、防火分隔、防爆泄压、无障碍设计、采光通风、节能设计、立面造型与规划协调性，严格符合《建筑设计防火规范》等强制性条文。

2.3.3 结构专业

审查结构选型安全性、基础形式合理性、抗震设防标准、荷载取值（含生产设备荷载）、构件截面设计、结构计算书完整性，满足化工工业建筑结构安全及抗震设计要求，杜绝结构安全隐患。

2.3.4 工艺及设备专业

审查柔性化纺丝生产线工艺方案、P&ID 图纸、设备选型合理性、防爆等级、防雷防静电、可燃/有毒气体检测、应急设施配置。

2.3.5 机电专业（给排水、暖通、电气、弱电、DCS 系统）

给排水：审查生产、生活、消防给水系统，排水系统、污水处理设施合规性；

暖通：审查生产区域通风换气、防排烟、空调系统，满足防爆、安全生产要求；

电气仪表：审查供配电负荷、照明、防雷接地、DCS 控制系统、火灾自动报警系统、电气防爆设计，确保安全可靠；

2.3.6 安全、环保、消防、节能专项

安全：审查安全设施配置、应急救援、职业卫生防护措施，符合化工项目安全要求；

环保：审查废气、废水、噪声、固废处理设计，满足环评批复及环保规范；

消防：审查消防水源、灭火系统、防火分隔、安全疏散、消防电气，符合消防专项批复及强制标准；

节能：审查建筑节能、设备节能、能耗控制设计，满足节能专篇及地方节能要求。

2.3.7 施工可行性

审查初步设计方案施工难度、现场条件适配性、工期合理性、施工安全保障措施，确保方案可落地实施。

2.4 工程概算审查

核查初步设计概算编制依据、取费标准、设备材料价格的合理性等，严控概算投资，高估冒算，概算控制在可研估算批复范围内；否则需明确原因并提出优化建议。

2.5 专家评审组织

组建符合项目专业要求的资深专家组，专业覆盖工艺、建筑、结构、电气、暖通、给排水、造价等全专业；组织完成现场踏勘、专家质询、意见汇总、签字确认等全流程评审工作。

★邀请行业内至少两名工艺专家进入项目组，配合完成工艺方面审核工作。

2.6 成果编制与后续配合服务

出具正式初步设计审查意见书，配合招标人完成设计单位修改意见复核、主管部门报审备案、审查成果归档等后续服务，直至本项目初步设计通过正式批复。

2.7 其他工作

建立审查工作全过程台账及资料归档清单，确保资料可追溯；定期向招标人提交审查进度报告，及时反馈重大问题及处理方案；严格遵守保密规定，保护项目技术及商业信息。

第三章 评审机构资质及人员要求

3.1 机构资质要求

具有工程咨询单位甲级资信证书，或省级及以上应急管理、住建、园区认可的建设项目评审机构。

3.2 业绩要求

近 3 年内承担过初步设计审查 / 安全设施设计审查不少于 3 项，无重大评审质量问题、无不良信用记录。

3.3 人员要求

项目负责人：具备高级工程师及以上职称，10 年以上项目设计或评审管理经验，为本单位正式员工；

专家组：专业覆盖工艺、建筑、结构、电气、暖通、给排水、造价等，人数不少于 7 人；

行业专家：行业体系内工艺专家不少于2人；

专家组长：高级工程师及以上职称，10 年以上化工设计或评审经验，具备同类项目评审经历；

所有评审人员与设计、施工、监理等单位无利益关联，评审工作独立、客观、公正。

3.4 其他要求

评审机构需承诺评审工作独立、客观、公正，严格保密项目技术及商业信息，不得转包、分包评审工作。

第四章 成果文件要求

4.1 成果文件组成

1)初步设计审查意见书（正本 4 份，副本 6 份，电子版 1 份）；

2)整改问题清单、修改复核意见书；

3)审查工作全过程台账、资料归档清单。所有成果文件格式规范、内容完整、签字盖章齐全，符合主管部门审批备案要求。

4.2 成果文件深度

达到主管部门初步设计审批备案法定深度要求，内容完整、数据准确、依据充分、意见明确；审查意见书注明审查结论及违反规范条款，整改建议具备可操作性；复核报告附整改前后对比说明。

4.3 格式要求

纸质版：采用 A4 标准纸张装订，封面标注项目名称、文件名称、编制单位、编制日期，附目录及页码，签字盖章齐全；

电子版：提供 DOCX、PDF、XLS、XLSX 格式，按板块分类整理，加密存储，标注清晰。

4.4 份数及载体

纸质版：按要求提供正本、副本；

电子版：U 盘与光盘各 1 套，与纸质版一并封装交付，便于报审归档。

第五章 双方权责

### 5.1 招标人（建设单位）权责

- 负责向受托机构提供完整、真实、有效的项目全套设计图纸、计算书、规划批复、设计说明及消防专项设计资料等全部资料，对资料完整性、真实性负责；

- 配合机构开展审查及论证工作，协调设计单位及时反馈整改意见、参会答疑；

- 按合同约定及时支付相关服务费用；

- 有权对机构工作进度、工作质量进行监督，对不符合要求的成果提出整改要求；

- 提供审查及论证工作所需的项目相关背景资料及现场踏勘便利。

### 5.2 受托机构（投标人）权责

- 严格按照国家规范、地方规定及本技术文件要求开展工作，确保审查及论证工作客观、公正、严谨，对成果真实性、准确性、合规性承担全部技术责任；

- 按时完成各项工作，按期交付合格成果，不得无故拖延工期；

- 负责组建合规的全专业专家评审组，确保专家资质符合要求，回避利害关系，评审及论证意见客观独立；

- 对项目相关资料及成果严格保密，不得泄露给第三方，消防专项资料实行单独保密管理；

### 5.3违约责任

- 任何一方违反合同约定，赔偿对方实际损失；

- 评审机构逾期交付成果，按合同约定按日支付违约金；

- 评审机构提供虚假意见、审查严重失实、转包分包工作，招标人有权拒付费用、终止合同，并追究相关责任；

- 因招标人资料提供不及时、不完整导致工期延误，由招标人自行承担责任

第六章 保密

受托机构有权对审查内容进行保密。保密制度按昆明醋酸纤维有限公司现行保密制度执行，签订保密协议。